液体灌装秤用户需求确认表

| - 灌装容器的基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 桶的容量 | □200L □50L □25L □ | 桶的型式 | □敞口桶 □小口桶 □ |
| 桶的形状 | □圆形 □方形 □ | 外型尺寸 |  |
| 桶的材料 | □金属 □塑料 □ | 桶口内径 | □Ф58 □Ф46 □ |
| 灌装重量 | □ Kg/桶 □ Kg/桶 | 桶口位置 | □居中 □居侧 □ |
| 桶盖形式 | □压盖 □旋盖 □二重压/旋盖 | 补充说明 |  |
| - 物料特性 |  |  |  |
| 物料名称 |  | 物料性质 | □液体 □膏体 □ |
| 物料粘度 | CPS | 物料比重 | t/m3 |
| 有无泡沫 | □有 □无 | 腐蚀特性 | □酸性 □碱性 □ |
| 易燃易爆 | □是 □不是 | 毒 性 | □有 □无 □ |
| 温 度 | ℃ | 其他特性 |  |
| - 对灌装设备的配置要求 |  |  |  |
| 防爆要求 | □无 □有，等级 | 灌装要求 | □液面上 □液面下 □随液面上升 |
| 灌装速度 | 桶/小时 | 灌装精度 | □ 0.1% □ 0.2% □ |
| 灌装形式 | □单桶式 □四桶式 □ 桶式 | 结构材质 | □碳钢烤漆 □不锈钢 □ |
| 喷枪管路 | □SUS304 □SUS316 □ | 秤台材质 | □碳钢烤漆 □不锈钢 □ |
| 密封材质 | □聚四氟乙烯□氟橡胶□丁腈橡胶 | 秤台辊道 | □无动力 □有动力 □无 |
| 连接软管 | □聚四氟乙烯 □PE □ | 两端辊道 | □秤前1 M □秤后 1 M □无 |
| 给料形式 | □重力 □泵送（离心泵，隔膜泵） | 其他说明 |  |
| - 现场安装环境 |  |  |  |
| 电源电压 | □AC220V □AC380V | 现场气源 | □无 □有，压力：0.5～0.8MPa |
| 环境温度 | □-10～40℃ □ | 环境湿度 | □＜85%RH □ |
| 强烈振动 | □ 无 □ 有 | 强电磁场 | □无 □有，场强：＜3V/m |

| - 材质要求 |  |
| --- | --- |
| 设备材质 | □碳钢喷涂，物料接触304 □物料接触316L □物料接触涂层 □整体304其它（ ） |
| - 航达测控客户联系基本信息 |  |
| 公司名称： |  |
| 填表人员： 电话： 传真： 手机： |  |
| 填表部门： E-mail： 项目投产时间： 年 月 |  |
| □现场已使用过上述设备 □现场未使用过上述设备 □刚接触上述设备 □新建 □扩建 □改造 |  |